附件：

祁门县人民医院住院部监控系统改造招标参数

项目编号：QYZB2018014

    参数要求：

1、网络摄像机

型号
	名称
	200万1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机


摄像机
	最小照度
	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

	镜头接口类型
	M12

	镜头
	4mm, 水平视场角:90°(6mm可选)

	传感器类型
	1/2.8" Progressive Scan CMOS 

	快门
	1/3秒至1/100,000秒

	日夜转换模式
	ICR红外滤片式

	宽动态范围
	120dB

	数字降噪
	3D 数字降噪


压缩标准
	视频压缩标准
	H.265 / H.264 / MJPEG 

	H.265编码类型
	Main Profile

	视频压缩码率
	32 Kbps~8Mbps


图像
	最大图像尺寸
	1920 × 1080

	帧率
	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

	图像设置
	旋转模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调

	背光补偿
	支持,可选择区域

	感兴趣区域
	ROI支持三码流分别设置1个固定区域 


网络功能
	接口协议
	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181,ISAPI

	智能报警
	越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测
移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

	支持协议
	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

	通用功能
	防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印


接口及功能
	通讯接口
	1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口


一般规范
	电源接口类型
	圆头电源接口

	工作温度和湿度
	-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

	电源供应
	DC12V±25% / PoE(802.3af);

	防护等级
	IP67

	红外
	最远可达50米

	尺寸（mm）
	194.1×93.85×93.52

	重量
	750g

	备注
	*须另备DC12V Φ5.5×2.1MM圆头电源


2、硬盘录像机

	频输入
	网络视频输入

32路以上

网络视频接入带宽

256Mbps

网络视频接入协议

HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO



	视音频输出
	HDMI输出

2路 
HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz 
HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz 

VGA输出

2路
VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz
VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

音频输出

2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）

预览分割

1/4/6/8/9/16/25/32/36画面



	视音频编解码参数
	录像分辨率

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放

16 路



	录像管理
录像模式

手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像

回放模式

即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放

备份模式

常规备份、事件备份


	

	硬盘驱动器
	类型

8个SATA接口，1个eSATA接口

最大容量

每个接口支持容量最大6TB的硬盘



	外部接口
	语音对讲输入

1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口

2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口

1个，标准RS-485串行接口
1个，键盘(KB)485串口
1个，RS-232串行接口

USB接口

2个USB2.0，1个USB3.0

报警输入

16路

报警输出

4路(选配8路)



	网络管理
	网络协议

UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）



	其他
	电源

AC 220V

功耗（不含硬盘）

≤30W

工作温度

-10℃--＋55℃

工作湿度

10％--90％

机箱

19英寸标准2U机箱

尺寸

445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）

重量（不含硬盘）

≤8Kg




可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字

支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签

支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录

支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示

支持双码流同时录像

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能

支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）

支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能

支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口

1、支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图

2、可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声

3、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）

4、支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放

5、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC

6、支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览

7、支持录像打包时间1-300分钟可设置

以上7项参数必须在公安部检测报告中体现并提供复印件加盖原厂公章证明。

